Ремонтные и строительные работы,

проведенные в школе за 2009 год

Столовая:

-	Овощной цех: пол и стены уложены кафельной плиткой, оконные рамы заменены на стеклопакеты, установлены москитные сетки, заменены осветительная арматура и электропроводка, установлен подвесной потолок; заменены моечные ванны, установлены электрополотенца для рук, новые картофелечистка и овощерезка, электронагреватель и водонагреватель,

-	Мясорыбный цех: пол и стены уложены кафельной плиткой, заменены осветительная арматура и электропроводка; заменены раковины для мытья рук, установлены электрополотенце и ванна для дефростирования;

-	Горячий цех: пол и стены уложены кафельной плиткой, оконные рамы заменены на стеклопакеты, осветительная арматура, заменена электропроводка, приобретена новая электросковорода, установлен пароконвектомат с устройством вытяжной вентиляцией

-	Моечная столовой посуды: пол и стены уложены кафельной плиткой, осветительная арматура, заменена электропроводка, устройство подвесного потолка, ремонт вентиляции, приобретены и установлены сушильные столы для посуды, установлен душирующий стол для первичной обработки посуды, установлена посудомоечная машина, заменены моечные ванны., сушильный шкаф

-	Загрузочная столовой и служебный вход столовой: заменены входные двери на утепленные

-	Оборудован цех по полуфабрикатам: пол и стены уложены кафельной плиткой, установлен подвесной потолок, установлено устройство для мытья рук, устройство для шоковой заморозки, заменена электропроводка, оконные рамы заменены на стеклопакеты, установлен аппарат

-	Вычищены жироуловитель, отстойник

Центральный вход: заменена дверей входной группы, замена дверей с внутреннего

двора.

Кабинет домоводства: произведена замена оконных блоков, отделка стен, установлен подвесной потолок, заменена проводка, произведена замена учебной мебели.

Кабинет физики: произведена замена линолеума на кафельную плитку, установлен подвесной потолок, окраска стен.

Кабинет математики: установлен подвесной потолок, заменена отделка стен (водоэмульсионная отделка, панели), напольное покрытие заменено на линолеум.

Кабинет кулинарии: произведена замена оконных блоков, установлен подвесной потолок, произвели замену технологического и учебного оборудования. Медицинский кабинет: косметический ремонт.

Кабинет технологии (мастерская): пол уложен кафельной плиткой, стены водоэмульсионной краской, стеновые панели, установлена утепленная эвакуационная дверь, заменена учебная мебель.

Кабинет удмуртского и финского языка: замена оконных блоков, установлен подвесной потолок, замена отделки стен и напольного покрытия.

Коридор: пол и стены уложены кафельной плиткой, заменена электропроводка, установлен подвесной потолок, замена дверных полотен части коридора с северной стороны и в синем холле.

Северный спортивный зал: выполнены очистка побеленных балок, части стен и потолка от пыли, вымыты стены и спортивное оборудование, чистка радиаторов отопления, покрыт пол лаком, окрашены оконные подушки Произведено усиление напольного покрытия саморезами.

Южный спортивный зал: установка нового технологического оборудования, для хранения спортивного инвентаря, изготовление и установка штор, покрытие пола лаком. Произведено усиление напольного покрытия саморезами.

Пути эвакуации: Произведен ремонт путей эвакуации 1 этажа, путей эвакуации из тренажерного зала, южного спортивного зала и зала хореографии, северного спортивного зала.

Зал хореографии: произведен ремонт, оборудованы две душевые и раздевалки, установлена система кондиционирования.

Выполнен ремонт приточно-вытяжной системы с заменой двадцати метров воздуховодов. Произведена очистка от пыли осветительной арматуры в учебных кабинетах и коридорах. Произведена очистка оконных стекол во всех учебных кабинетах, коридорах. Произведена замена сгоревших ламп.

Корпус №2: Столовая:

-	Посудомоечный цех: пол и стены уложены кафельной плиткой, установлена посудомоечная машина

-	Проведен косметический ремонт горячего, мясного, овощного, пекарного цехов.

Произведен ремонт двух холлов: пол и стены уложены кафельной плиткой, окраска стен, заменены все двери кабинетов и холлов второго этажа.

Произведен косметический ремонт всех лестничных пролетов и холлов корпуса. Центральный холл: произведен ремонт пола и стен кафельной плиткой, установлен подвесной потолок, произведена замена дверей входной группы, произведен ремонт санузла.